## Slide 1
MIPSP
Curso 7: Prevención y Combate de Incendios
Kit de Capacitación para Personal Operativo de Seguridad Privada — Criticidad Alta

## Slide 2
¿Por qué es obligatorio este curso?
La Ley de Morelos exige el "ABC del Fuego" como materia obligatoria.
Un guardia sin esta formación no puede responder a un conato con seguridad.

## Slide 3
El triángulo/tetraedro del fuego
Combustible, oxígeno y calor — los elementos necesarios para el fuego.
Eliminar uno de ellos apaga el fuego.

## Slide 4
Clases de fuego (A, B, C, D, K)
Clase A Sólidos comunes
Clase B Líquidos inflamables
Clase C Equipos eléctricos
Clase D Metales combustibles
Clase K Aceites y grasas de cocina

## Slide 5
Tipos de extintores y su clase de fuego correspondiente
Agua: Clase A. Nunca en fuego eléctrico.
CO2 o polvo químico seco: Clase C (eléctrico).

## Slide 6
Técnica PASS paso a paso
Jalar el seguro, Apuntar a la base del fuego, Oprimir la palanca, Barrer de lado a lado.

## Slide 7
Identificación de riesgos de incendio en el sitio
Tableros eléctricos, materiales inflamables, salidas bloqueadas.
Un recorrido periódico detecta riesgos antes de que se conviertan en incidentes.

## Slide 8
Protocolo de evacuación
Activar la alarma, guiar hacia las rutas señalizadas.
Llegar al punto de reunión y realizar el conteo de personas.

## Slide 9
Rutas y puntos de reunión
Deben conocerse de memoria, no improvisarse durante la emergencia.
Verificar señalización visible y libre de obstáculos.

## Slide 10
Coordinación con cuerpos de bomberos
Ubicación exacta, tipo de incendio, personas en riesgo.
Comunicación clara y completa desde el primer contacto.

## Slide 11
Cuándo combatir y cuándo evacuar
Si el extintor no controla el fuego en los primeros segundos, se evacúa.
La vida siempre tiene prioridad sobre los bienes.

## Slide 12
Resumen y cierre
Identificar, combatir si es posible, evacuar si no.
El límite entre combatir y evacuar debe ser claro y respetado.

## Slide 13
Información sobre la evaluación
Examen escrito (20 reactivos, 80% mínimo) + evaluación práctica (extinción y evacuación)