MIPSP

Kit de Capacitación — Curso 7 — Prevención y Combate de Incendios

Procedimiento Normalizado de Operación (PNO)

Código: CUR07-DOC17     Versión: v1.0     Fecha: 2026-07-18

| Elaboró | MIPSP — Kit de Capacitación |
| --- | --- |
| Clasificación | Uso interno |
| Vigencia | Revisar en el ciclo anual (Subsistema 9) |

# PNO-INCENDIO-01

Respuesta ante conato o incendio

- Al detectar fuego, el guardia evalúa de inmediato si se trata de un conato controlable con el extintor disponible.

- Si es controlable, aplica la técnica PASS con el extintor adecuado a la clase de fuego.

- Si el fuego no se reduce en los primeros segundos, se suspende el combate y se activa el protocolo de evacuación de inmediato.

- Se da aviso a bomberos y a los responsables internos, proporcionando ubicación exacta y tipo de incendio.

- Se guía a las personas hacia las rutas de evacuación y el punto de reunión establecido.

- Se realiza el conteo de personas en el punto de reunión y se reporta a la autoridad correspondiente.

- Se documenta el incidente conforme al Curso 11 — Redacción de Informes.